贵州航天医院医联体影像诊断系统及医用彩色显示器项目

项目名称: 贵州航天医院室内医联体影像诊断系统及医用彩色显示器项目

采购单位：贵州航天医院

采购方式：竞争性谈判

开标时间:2021年04月08日

贵州航天医院信息科

2021年 04月 08 日

地址：贵州省遵义市大连路615号

电 话（传真）：0851-28690038 　 邮编：563000

总  目  录

第一章  招 标 公 告	3

第二章 投标须知	4

一、投标须知资料表	4

第三章 采购内容及相关要求	6

# 第一章  招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律、法规，拟对贵州航天医院医联体影像诊断系统及医用彩色显示器实施采购，诚邀合格的企业报名参加。

- 项目名称：贵州航天医院医联体影像诊断系统及医用彩色显示器项目

- 项目编号：

三、项目联系人：杨  静

四、项目联系电话：15185306765

五、采购方式:竞争性谈判

六、采购货物或服务情况：

- 采购主要内容:医联体影像诊断系统及医用彩色显示器和售后服务

- 采购数量：一批；

- 采购预算：10万元

- 简要技术要求、服务和安全要求：详见招标文件；

- 交货时间或服务时间：合同签订后30日历天内交货（含供货、安装、调试、通过验收）；

- 交货地点或服务地点:按采购人要求；

- 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:无。

- 投标供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件，持有合法有效的工商营业执照并具有相关经营范围；

2、投标人不是企业法人代表的，需提交企业法人授权委托书；

3、投标人在《全国企业信用信息公示系统》中无不良记录；

4、本项目不接受联合体方式投标。

九、开标时间（北京时间）:  2021年04月08日（逾期递交的投标文件恕不接受）

- 开标地点:贵州航天医院院内

十一、采购人名称:贵州航天医院

贵州航天医院信息科

2021年 3月 30 日

# 投标须知

# 一、投标须知资料表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 贵州航天医院室内医联体影像诊断系统及医用彩色显示器项目 |
| 2 | 采购内容 | 医联体影像诊断系统及医用彩色显示器 |
| 3 | 质量标准 | 达到国家相关标准及本招标文件要求 |
| 4 | 交货期(包含供货、安装、调试期) | 合同签订后30日历天 |
| 5 | 交货及服务地点 | 招标人指定交货及服务地点 |
| 6 | 质保期 | 自行承诺但不得低于原厂质保期 |
| 7 | 资金来源 | 资金已落实 |
| 8 | 资格审查方式 | 报名时审查资格 |
| 9 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止日开始计算） |
| 11 | 投标疑问 | 递交投标疑问书的形式、时间 ：在开标日期3个工作日之前 |
| 12 | 供应商获取招标文件修改的方式和招标文件澄清的方式 | 采购人将招标文件的修改或澄清内容在贵州航天医院官网上公布 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份，单独密封的《开标一览表》1份。 |
| 14 | 投标文件提交地点及截止时间 | 时间： 2021年04月08日 地点：贵州航天医院院内 |
| 15 | 通知投标时间更改 | 原投标截止期3天前 |
| 16 | 举报投诉的受理 | 受理单位： |

# 第三章 采购内容及相关要求

| 序号 | 项目 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程诊断系统 | 1、支持XP/Win7/Win8/WIN10 32位和64位操作系统； 2、系统支持保存患者历史诊断记录； 3、上级医院在接到诊断申请后，通过查询、下载病人影像和电子申请单，支持在线完成病例诊断报告书写和审核后，发送回申请单位，支持诊断报告的浏览和打印； 4、实现检查数据的集成浏览，支持多种显示模式下的各类图文报告、DICOM影像； 5、提供网页的方式（非ActiveX控件）进行PDF图文报告、DICOM影像； 6、支持图像无级缩放、移动、旋转、左右镜像、翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、测量、标记；支持时间轴显示功能；支持设置多屏幕影像处理及显示； 7、对于测量的结果文本，提供位置移动功能，避免其遮挡住病灶部位； 8、支持DICOM格式的单帧和多帧，灰阶和彩色影像显示，支持高分辨率灰阶及彩色专业显示器图像显示处理；在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率； 9、提供序列的拆分和复制功能，允许对同一序列使用不同的视窗进行对比显示； 10、提供箭头、矩形、椭圆等图形标注、注释功能，以及长度、面积等数据的测量。可以对标注内容进行修改、删除、显示或隐藏； 11、提供快速的物镜倍率切换功能； 12、支持图像的比例尺显示，比例尺根据图像缩放倍率自动调整； 13、支持显示格式调整，将DICOM影像格式转换成JPG/BMP等常用格式，也可以把普通格式转换为DICOM格式； 14、同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用，可实时显示图像间的空间位置关系； 15、支持对CT、MR不同序列之间的三向联动显示功能（Triangulation）。能实时显示鼠标指定位置在其他序列反映的准确位置； 16、支持MPR重建功能； 17、支持不同检查的影像对比功能； 18、支持选择检查图像打印图文报告功能； 19、可根据患者编号、患者姓名等组合查询； 20、在检查列表界面提供序列影像预览功能；双击预览影像可直接显示当前选中序列的影像； 21、采用多线程的影像调阅技术，后台线程持续下载；当第一屏影像显示完毕后即可开始阅片工作； 22、支持提供DICOM设备连接，能够连接DICOM数字化影像检查设备，包括CT，MR，CR，DR，DSA等，建立集成数据接口，支持影像数据及患者信息的调阅与上传； 23、系统支持用户权限管理、系统配置和数据分类统计功能； | 1套 |
| 2 | 统计功能 | 工作量统计分析等相关功能 | 1套 |
| 3 | 医用显示器 | - ≧27英寸, 分辨率≧2560×1440，点距≦0.2331×0.2331 mm，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致）。 - 最大亮度≧550cd/m²，对比度≧1000：1，响应时间≦16ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥75%，并提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告。 - 显示器内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜10%，提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告。 - 视频输入端口：DVI-D×1、DP×1、HDMI×1，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） 支持多显示器配置技术，采用串联安装方式扩展显示多台显示器。 |  |
| 4 | 安装、售后 | 包含安装、调试及一年内免费质保 | 1项 |