贵州航天医院发热门诊楼电缆安装项目

竞争性谈判公告

| 建设单位 | 贵州航天医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 贵州航天医院发热门诊楼电缆安装项目 |  |  |
| 招标方式 | 竞争性谈判 |  |  |
| 投资预算 | ￥480000.00元 |  |  |
| 投标人 要求 | - 具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照； - 公司、人员资质要求： - （1）具备电缆安装设计、安装能力，并提供相应证明材料； （2）具备电器设备操作、安装、管理资质证明。 |  |  |
| 工期要求 | 签订合同起20天内完成 |  |  |
| 建设地点 | 贵州省遵义市大连路贵州航天医院 |  |  |
| 报名开始时间 | 2021年7月30日 |  |  |
| 报名截止时间 | 2021年8月2日 | 地点 | 贵州航天医院后勤部 |
| 投标文件交医院截止时间 | 2021年8月2日 17：00前 | 地点 | 贵州航天医院后勤部 |
| 询价时间 | 医院择时自行询价 |  |  |
| 报名费 |  |  |  |
| 联系人 | 蹇伟 |  |  |
| 联系电话 | 0851－28611738 |  |  |
| 传真 | 0851—28691113 |  |  |

贵州航天医院

2021年7月30日

附件：发热门诊楼电缆安装项目要求

一、商务要求

（一）投标文件的组成

1. 企业法人营业执照、资质证书、承担本项目的负责人相关材料。

2. 报价书、二次报价承诺书等。

3. 廉政承诺书、售后服务承诺书等。

（二）投标公司要求

1. 资质要求：具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照；

- 2. 具备电缆安装设计、安装能力，并提供相应证明材料；人员具备电器设备操作、安装、管理资质证明；

3. 电缆、配电柜及配件是合法注册有效周期内生产的产品；

整个投标文件为一个密封包装。本工程量仅为参考工程量，具体工程量由投标单位到现场实地测量计算，任何错、漏算工程量一律由投标单位自行负责。

二、电缆安装清单：

1.服务范围：医院发热门诊楼电缆、配电柜安装。

2.服务内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2台落地式低压配电箱安装 |  |  | 包工包料 |
| 2 | 1台壁挂式低压配电箱安装 |  |  | 包工包料 |
| 3 | 3条低压电力电缆敷设及电缆头制作安装，其中型号YJV22-1kV-4*240+1*120mm2低压电力电缆共225米，型号YJV22-1kV-4*120+1*70mm2低压电力电缆共215米，型号YJV22-1kV-4*95+1*50mm2低压电力电缆270米 |  |  | 包工包料 |
| 4 | 约100米电缆桥架安装 |  |  | 包工包料 |
| 5 | 一台400A塑壳开关安装 |  |  | 包工包料 |
| 6 | 200米Ф50mm2钢绞线沿墙敷设安装 |  |  | 包工包料 |
| 7 |  |  |  |  |

贵州航天医院后勤部

2021-7-30

报 价 书

贵州航天医院：

我公司荣幸地受贵单位邀请参加贵州航天医院发热门诊楼电缆安装项目的投标，收到贵单位招标文件后，我司组织工程技术人员踏勘现场，认真研究招标文件，一致认为有顺利完成该工程施工的能力，决定参加投标，对招标文件予以实质性响应，根据所提供的施工通知，按招标文件要求编制了投标文件，准备了其它有关资料，现作如下承诺：

1、我司愿以每年人民币(大写)               元(小写)            元的总价，承建贵州航天医院发热门诊楼电缆安装项目工程的施工。 (明细详见预算书)

2、总工期：20天。

3、我司同意招标文件的全部要求，如获中标，愿将招标文件相关内容纳入工程承包合同，保证信守。

4、保证按照文件规定的时间内与建设方签订维修保养合同。

5、如我公司未能中标，决不要求贵单位和评标委员会解释，我们将总结经验，争取在贵单位今后的项目建设中合作成功。

6、其他

投标单位：（盖章）

投标日期：      年     月     日

附件

廉政承诺书

我单位响应你单位　　　　　　　　　　　　的招标要求参加投标，我们将遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

（一）不向招标的有关工作人员赠送礼金、有价证卷、贵重礼物、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费。

（二）不为招标相关工作人员报销应由对方单位或个人支付的费用。

（三）不为招标相关工作人员个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其他好处。

（四）不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的高消费宴请和健身娱乐活动。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格，由此引起的你单位的相关损失均由我单位承担。

投标单位：（盖章）

年　　月　　日

# 二次报价承诺书

| 承诺公司（单位） | 代理人签名： |
| --- | --- |
| 交货期、供货期 |  |
| 售后服务条款 优惠条件 |  |
| 二次报价优惠 |  |
| 其他 |  |