附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **器械明细** | | |
|  | **产品描述** | **数量** |
| 耳内镜手术包（1个） | 直视耳内镜：HOPKINS 0°直视式内镜，广角，直径3mm，有效工作长度14cm，可高温高压消毒，整合光纤接口，颜色代码：绿(需进口、高清) | 1 |
| PLESTER刀：0°，规格3.5x2.5mm，长度16cm | 1 |
| 圆刀45°：直径2.5mm，长度16cm | 1 |
| 圆刀90°： 长16 cm, 直径1.5 mm. | 1 |
| 镰状刀：轻度弯曲，精细，长度16cm | 1 |
| 吸引管：弯型，LUER锁，可塑性，直径0.7mm，工作长度7cm | 1 |
| 吸引管：弯型，LUER锁，可塑性，直径1.5mm，工作长度6cm | 1 |
| 吸引管：规格2.5 mm | 1 |
| 吸引管：规格0.7 mm | 1 |
| 吸引管手柄：FISCH吸引管，用于带截断孔的吸引管，LUER椎体 | 1 |
| 耳钩 0°：WULLSTEIN针，直型，长度16.5cm | 1 |
| 耳钩 45°：钩，45°，规格2.5mm | 1 |
| 耳钩90°：钩，90°，直径0.5mm，长度16cm | 1 |
| 底板钩：直径0.2mm，长度16cm | 1 |
| 探针：WULLSTEIN针，轻度弯曲，长度16.5cm | 1 |
| 探针 45°：头端带球，45°，直径3mm，长度15.5cm | 1 |
| 骨锉:THOMASSIN剥离子，双端，分别弯向右和左，长度18cm | 1 |
| 骨锉:THOMASSIN剥离子，双端，分别弯向右和左，长度18cm | 1 |
| 双头刮匙：大口径，头端尺寸2x3.2mm和  1.6x2.6mm，长度15cm | 1 |
| 双头刮匙：小口径,头端尺寸1x1.6mm和  1.3x2mm，长度15cm | 1 |
| 咬骨钳：上咬，长 8 cm，规格0.8mm | 1 |
| 耳钳:椭圆型凹陷钳口，0.9mm，工作长度8cm | 1 |
| 耳钳:椭圆型凹陷钳口,上弯,0.9mm，工作长度8cm | 1 |
| 直持物钳:超精细型，带齿，1x4.5mm，工作长度8cm | 1 |
| 剪刀：HOUSE-BELLUCCI剪，精致的 | 1 |
| 剥离子:BEALES剥离子，宽1.5mm，长度16cm | 1 |
| 镫骨剪:FISCH镫骨剪，左弯，工作长度7.5cm | 1 |
| FLSCH剪刀：非常小巧，锋利，弯，长度10.5cm | 1 |
| 球头钩：WAGENER 耳钩，球端 | 1 |
| 压膜器 | 1 |
| WULLSTEIN钳：长度15 cm，敷药用 | 1 |
| 国产消毒盒 | 1 |
| 国产消毒盒 | 1 |
| 鼻内镜手术包（2个） | 鼻内镜：HOPKINS 0°直视式内镜，广角，直径4mm，有效工作长度18cm，可高温高压消毒，集成光纤传输，颜色代码：绿（需进口、高清） | 2 |
| 鼻内镜：HOPKINS 70°直视式内镜，广角，直径4mm，有效工作长度18cm，可高温高压消毒，集成光纤传输，颜色代码：黄（需进口、高清） | 1 |
| 双头剥离子：FREER剥离子，双端，长20cm | 2 |
| 双头剥离子：KILLIAN剥离子，双端，半锋利和钝形，分段，长20cm | 2 |
| 镰状刀：尖头，长19cm. | 2 |
| 鼻窦刮匙：长19cm，长方形，小号 | 2 |
| 触诊探针：触诊探针，双头，探察上颌窦口，长19cm球规格：直径1.2mm，2.0mm | 2 |
| 鼻粘膜咬切钳：RHINOFORCE鼻粘膜咬切钳，直，贯穿切割，保留其余组织，BLAKESLEY型，0号，3mm，工作长度13cm， | 2 |
| 鼻粘膜咬切钳：RHINOFORCEBLAKESLEY鼻粘膜切钳，损伤组织不多，有效工作长度13cm，上向弯45°，0号，3mm | 2 |
| 鼻钳：RHINOFORCE,BLAKESLEY鼻钳，直角，有效工作长度13cm。 | 2 |
| 鼻钳：NasalForceps,45°鼻钳，上翘45°，有效工作长度13cm，规格1 | 2 |
| 鼻窦反咬钳：RHINOFORCESTAMMBERGER鼻窦咬除钳，有效工作长度10cm，上沿后切口. | 2 |
| 吸引管：FRAZIER吸引管，标定标记5cm-9cm，有效工作长度：10cm，9Fr | 2 |
| 窦腔吸引管：MRVEICKEN窦腔吸引管，钛制，MR兼容，长弧形，LUER锁，长12.5cm，外径3.0mm | 2 |
| 咬骨钳：KERRISON咬骨钳，硬性，上翘40°，非贯穿切割，规格为2mm，有效工作长度17cm。 | 2 |
| 咬骨钳：用于蝶骨和筛骨的环状切开，有效工作长度18cm，直径3.5mm | 2 |
| 弯剪：FOMON弯剪，精致的锯齿刨刀，有效工作长度6.5cm | 2 |
| 上颌窦抓钳：HEUWIESER反上颌窦抓钳，大弯，适用于前隐窝气房，固定开口，向下弯曲115°，活动颚向后开口可达140°，有效工作长度10cm | 2 |
| 鼻剪：轻便，切刃长度10mm，锯齿状，直角，有效工作长度11mm | 2 |
| 消毒盒：器械消毒盒（国产） | 2 |
| 消毒盒：鼻内镜消毒盒（国产） | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳显微镜手术包（1个） | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 显微耳钩 | 45°2.0mm | 把 | 1 |  |
| 耳道皮瓣刀 | 45°2.5×245 | 把 | 1 |  |
| 耳道皮瓣刀 | 90°2.5×245 | 把 | 1 |  |
| 剥离器 | 1.8mm | 把 | 1 |  |
| 医用吸引头 | φ5 | 支 | 1 | 前端吸引 |
| 医用吸引头 | φ7.6 | 支 | 1 | 前端吸引 |
| 耳用吸引管 | φ0.8 | 支 | 1 | 右开口 |
| 耳用吸引管 | φ1.0 | 支 | 1 | 左开口 |
| 耳用吸引管 | φ1.2 | 支 | 1 |  |
| 耳用吸引管 | 上弯45°φ1.2 | 支 | 1 |  |
| 耳用吸引管 | 下弯45°φ1.2 | 支 | 1 | 下开口 |
| 耳用吸引管 | φ1.5 | 支 | 1 | 麦粒头 下弯 |
| 耳用吸引管 | 上弯45°φ1.5 | 支 | 1 | 卵圆口 |
| 耳用吸引管 | 下弯45°φ1.5 | 支 | 1 |  |
| 耳用吸引管 | φ1.8 | 支 | 1 |  |
| 耳用吸引管 | φ2.3 | 支 | 1 | 头部可自由弯曲 |
| 中耳息肉钳 | 下弯45°0.8×1.3 | 把 | 1 |  |
| 中耳息肉钳 | 0°0.8×1.3 | 把 | 1 |  |
| 乳突牵开器 | 160mm | 把 | 3 | 活动式 |
| 筋膜压薄器 | 螺旋式 60×40 | 把 | 1 |  |
| 耳显微剪 | 0°2.0×150 | 把 | 1 |  |
| 耳显微剪 | 45°2.0×150 | 把 | 1 |  |
| 耳钳(麦粒头) | 0°4.0×150 | 把 | 1 |  |
| 耳钳(麦粒头) | 45°4.0×150 | 把 | 1 |  |
| 消毒盒 | 300\*200\*9 | 个 | 1 |  |
| 咽喉部手术包（2个） | 窥视管 | 大号 175mm | 付 | 1 | 手柄黑色 |
| 窥视管 | 小号 175mm | 付 | 1 | 手柄黑色 |
| 导光夹 | φ5mm×110mm | 付 | 1 | 配黑色手柄窥视管 |
| 支撑架 | 蜗轮 | 把 | 2 |  |
| 显微喉钳 | 45° 1.5mm | 把 | 2 | 圆口（手柄自带冲洗通道） |
| 显微喉钳 | 45° 2.0mm | 把 | 2 | 卵圆口（手柄自带冲洗通道） |
| 喉粘膜钳 | 45° | 把 | 2 | 抓式三角（手柄自带冲洗通道） |
| 显微喉剪 | 0° | 把 | 2 | （手柄自带冲洗通道） |
| 吸引管 | φ2×230 | 把 | 2 |  |
| 吸引管 | φ2×230 | 套 | 1 | 钝头带侧孔 |
| 耳鼻喉用开口器 | 021101-2 | 套 | 2 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ4×150mm | 把 | 2 |  |
| 消毒盒 | 3/4 386\*242\*76mm | 个 | 2 |  |
| 其他器械 | 医用镊，枪状 |  | 把 | 100 |  |
| 鼻镜（成人用） |  | 把 | 100 |  |
| 高频电凝 | 鼻用、带吸引 | 把 | 1 | 不要主机 |
| 头戴式检查灯 | LED高亮度头灯，带电源充电器 | 付 | 1 |  |
| 鼻窦镜（国产、高清） | 70°直视式内镜，广角，直径4mm  ，有效工作长度18cm。 | 支 | 2 |  |