《贵州航天医院门急诊楼维修项目》

竞争性磋商公告

| 建设单位 | 贵州航天医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 《贵州航天医院门急诊楼维修项目》 |  |  |
| 资金预算 | 以审计价为预算栏标价，不得高于此价格。 |  |  |
| 项目内容 | 根据医院要求，对医院门急诊楼进行简单维修。 |  |  |
| 资格要求 | - 1、具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照； - 2、资质要求：具备建设行政主管部门颁发叁级及以上； - 3、必须持有相关部门颁发的安全生产许可证。 - 以上资质要求必须在有效期内。 |  |  |
| 工期要求 | 60天 |  |  |
| 建设地点 | 贵州省遵义市大连路贵州航天医院 |  |  |
| 报名时间 | 公告发布之日 |  |  |
| 报名截止时间 | 公告发布之日起5个工作日 | 地点 | 贵州航天医院采购办 |
| 联系人 | 陈老师 |  |  |
| 联系电话 | 0851-27677989 |  |  |
| 传真 | 0851—28691113 |  |  |
| 医院提供估算工程量，有意向的公司须提前到医院现场确认。 |  |  |  |

贵州航天医院

2024年3月10日

附件：《贵州航天医院门急诊楼维修项目》竞争性磋商要求

一、商务要求

投标文件的组成

- 1、企业法人营业执照、资质证书、承担本项目的负责人相关材料。

- （1）具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照；

- （2）资质要求：具备建设行政主管部门颁发叁级及以上；

- （3）必须持有相关部门颁发的安全生产许可证。

- 以上资质要求必须在有效期内。

2、廉政承诺书、售后服务承诺书等。

二、技术要求

- （一）维修要求

- 1、门诊正立面喷真石漆，与呼吸楼、发热门诊外观基本保持一致。

- 2、门诊1-3层、急诊楼1-2层（急诊前楼不含）、医技楼1-2层走廊、办公室所有墙面重新刮磁喷乳胶漆（部分已刮磁房间不动）、桥架重新刷漆。

- 3、墙砖和地面不动，石膏吊顶不动。

- 4、落地玻璃、铝塑板、铝质吊顶进行修复或者更换。

- 5、卫生间（门诊1楼到3楼、急诊后楼1楼卫生间共8间）拆除隔断、吊顶后重新安装；卫生间大门不安装，保留门洞，安装隔断；卫生间蹲位、小便斗维修使用（如有损坏需更换）。

- 6、水沟、花池修复。

- 7、门诊化验室、原心血管内科诊室墙体改造。

- 8、门急诊1-3楼（急诊前楼不含）、医技1-2楼灯具除紫外线消毒灯外，全部更换成LED高亮型灯具（部分灯具需开孔加电源线）。

- 9、排风扇更换。

- 10、清除二楼平台绿化及箱体。

- （二）维修量清单

门急诊楼维修项目工程量清单（估计量）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011406001001 | 真石漆 | 1.真石漆 2.挂玻璃纤维网格布 | m2 | 850 |  |  |
| 2 | 011406001002 | 墙面乳胶漆 | 1.铲除起皮、蹦壳墙面 2.补石膏一遍 3.满刮腻子两遍 4.刷底漆一遍 5.乳胶漆两遍 6.搭设脚手架 | m2 | 6200 |  |  |
| 3 | 011405001001 | 桥架涂防锈漆 | 1.除锈、清扫 2.刷调和漆两遍 3.搭设脚手架 | m2 | 50 |  |  |
| 4 | 010807001001 | 大厅更换落地玻璃 | 1.拆除破裂玻璃 2.废渣、废弃材料清理归堆 3.安装框扇 4.安装玻璃及五金配件 5.搭设脚手架 | m2 | 20 |  |  |
| 5 | 011614002001 | 木箱花池拆除清理 | 1.人工拆除木箱花池 2.人工清运废弃材料、花池内 的泥土杂草至一楼 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | 011210001001 | 厕所木隔断 | 1.拆除破旧隔断 2.废渣、废弃材料清理归堆 3.安装防潮板隔断 | m2 | 160 |  |  |
| 7 | 010801005001 | 厕所门留洞处理 | 1.拆除厕所破旧木质门 2.废弃材料清理归堆 3.门框安装、框周边塞缝 | 樘 | 8 |  |  |
| 8 | 030412004001 | 房间更换高亮型LED灯具 | 1.高亮型LED灯具组合安装 2.搭设脚手架 | 套 | 648 |  |  |
| 9 | 030412004002 | 房间更换吊链式灯具 | 1.安装吊链式灯管 2.搭设脚手架 | 套 | 42 |  |  |
| 10 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除顶上旧灯具 | 套 | 509 |  |  |
| 11 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.顶上机械开孔 | 套 | 148 |  |  |
| 12 | 030404033001 | 更换墙上排气扇 | 1.拆除旧灯具 2.新排风扇组合安装 3.搭设脚手架 | 台 | 32 |  |  |
| 13 | 01B001 | 垃圾外运 | 1.人工装车 2.自卸车外弃 | 车 | 10 |  |  |
| 14 | 011701001001 | 外墙脚手架 | 1.真石漆脚手架 | m2 | 850 |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |

- （三）装修时间：2个月。

- （四）工程为总包方式，需公司到现场根据医院提供工程量进行精确测算，并报出不高于医院栏标价的报价。经医院竞争性磋商，选择合格公司开展项目维修。

贵州航天医院项目办

2024-3-10

附件2

廉政承诺书

我单位响应你单位　　　　　　　　　　　　的招标要求参加投标，我们将遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

（一）不向招标的有关工作人员赠送礼金、有价证卷、贵重礼物、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费。

（二）不为招标相关工作人员报销应由对方单位或个人支付的费用。

（三）不为招标相关工作人员个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其他好处。

（四）不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的高消费宴请和健身娱乐活动。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格，由此引起的你单位的相关损失均由我单位承担。

投标单位：（盖章）

年　　月　　日