|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
| 项目名称：贵州航天医院核磁共振维保采购项目 |
| 采购方式：竞争性磋商 |
| 预算金额：300000/年 |
| 最高限价：300000/年 |
| 采购需求：  核磁共振维保一年，需求见附件。 |
| 合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
| 交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
| 提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
| 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
| 不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
| 是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
| 时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
| 获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
| 是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
| 截止时间：自本公告发布之日起3个工作日内 |
| 地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部陈星雨收，联系电话：0851-27677989 |
| 开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**医学装备部陈天然，联系电话：0851-27677989 |

**附件：**

**航天医院MR招标参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | MR维保服务 | 年 | 1 | 服务要求  1．服务支持机构  1.1客户服务400电话支持热线：提供800或400号码  1.2热线支持服务时间：24小时＊365天  1.3客户服务中心热线服务人员：提供专职值班人员  1.4客户服务中心技术支持：提供24小时专职热线支持工程师  2．应用服务支持  2.1应用服务支持中心具备400电话支持  热线：提供800或400号码  2.2厂家直属培训中心：具备生产和研发结合的培训中心，提供地址  3．现场服务资质  3.1★原生产厂家可直接参与投标；非设备生产厂家的投标人具备本设备生产厂商在有效期内的售后服务授权或技术合作协议  3.2 贵州配备≥2名专职MR工程师，提供社保证明及设备生产厂家培训证书。  3.3工程师配备有专用工具：工程师的工具符国家检测和校准的规定  4．备件保障能力  4.1国内备件库数量≥2个  4.2国内备件库库房面积（提供租赁证明），独立备件库，单个库房面积≥300平方米，提供库房址和面积  5服务范围  5.1安全检查：包含  5.2质量保证：包含  5.3保养及保养所需耗材：每年两次现场原厂标准保养，需提供保养报告。（保养耗材包括但不限于压缩机吸附器，射频计量表、水过滤器。）  5.4常规备件。（磁体、冷头、液氦、外水冷及其他厂家产品，再安装所需备品备件除外），更换备件必须是符合国家医疗器械管理条例要求的原厂全新备件（需提供相应证明文件）。  5.5工时 ：次数无限制  5.6 开机率保证 ≥95%  5.7 安全升级  5.8 智在远程服务（基于高速网络与专家端对接，享受在线诊断、升级、自动报告及应用支持）  5.9 24小时\*365天电话技术支持 |