|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
|  项目名称：贵州航天医院麻醉科手术器械一批采购项目 |
|  采购方式：竞争性磋商 |
|  预算金额：200000元 |
|  最高限价：200000元 |
| 采购需求：麻醉科手术器械一批，评分方法见附件1、详细清单及参数要求见附件2 |
|  合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
|  交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
|  提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
|  具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
|  具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
|  具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
|  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
|  不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
|  是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
|  时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
|  是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
|  截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989 |
|  开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**采购办陈老师，联系电话：0851-27677989 |

**附件1：评分方法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位分值 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
|  代理品牌或型号 |  |  |  |
| 商务分15分 | 公司业绩（满分3分)每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |   |  |
| 保修时效（满分12分)在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |
| 价格分35分 | 产品报价（满分35分)报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |
| 设备性能满意度50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |
| 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |

**附件2：**

|  |
| --- |
| **需求清单及参数要求** |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 组织剪 | 180，弯 | 50 | 把 |
| 组织剪 | 180，直 | 50 | 把 |
| 眼用剪 | 100，直尖 | 10 | 把 |
| 眼用剪 | 100，弯尖 | 10 | 把 |
| 整形镊 | 140×0.8，直，有齿，精细型 | 10 | 把 |
| 整形镊 | 140×1，直，有钩 | 10 | 把 |
| 组织镊 | 140，1×2钩  | 50 | 把 |
| 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿 | 10 | 把 |
| 医用镊 | 250，直 | 20 | 把 |
| 持针钳 | 250，直，细针 | 10 | 把 |
| 手术刀柄 | 4# | 20 | 把 |
| 手术刀柄 | 7#  | 20 | 把 |
| 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 100 | 把 |
| 止血钳 | 140，弯，全齿 | 50 | 把 |
| 止血钳 | 160，弯，全齿 | 50 | 把 |
| 止血钳 | 180，弯，全齿 | 150 | 把 |
| 胸腔止血钳 | 250，微弯 | 6 | 把 |
| 胸腔止血钳 | 250×2.7，圆弯R32×15（中弯） | 6 | 把 |
| 胸腔止血钳 | 250×2.7，圆弯R22×22（大弯） | 6 | 把 |
| 止血钳 | 240，弯，全齿 | 20 | 把 |
| 止血钳 | 180，直，全齿 | 20 | 把 |
| 肠钳 | 250，弯，斜齿 | 5 | 把 |
| 肠钳 | 250，直，斜齿 | 5 | 把 |
| 分离结扎钳 | 220×18×90°，角弯，全齿 | 10 | 把 |
| 帕巾钳 | 140，尖头 | 50 | 把 |
| 组织钳 | 180，直 | 100 | 把 |
| 尿道扩张器 | Ф2（F6），男性 | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | Ф2.5（F7），男性 | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | Ф3（F9），男性 | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | Ф3.5（F10），男性 | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | Ф4（F12），男性 | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | Ф4.5（F13），男性 | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | Ф5（F15），男性 | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | Ф5.5（F16），男性 | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | Ф6（F18），男性 | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | Ф8（F24），男性 | 1 | 支 |
| 尿道扩张器 | Ф8.5（F26），男性 | 1 | 支 |
| 脑吸引管 | 220×Ф1.5，直 | 1 | 支 |
| 脑吸引管 | 220×Ф2，直 | 1 | 支 |
| 脑吸引管 | 220×Ф2.5，直 | 1 | 支 |
| 脑吸引管 | 180×Ф1.5，弯 | 1 | 支 |
| 脑吸引管 | 180×Ф2，弯 | 1 | 支 |
| 脑吸引管 | 180×Ф2.5，弯 | 1 | 支 |
| 脑吸引管 | 260×Ф5，直 | 5 | 支 |
| 神经根拉钩 | 150×130×5×90°，直角钩，胶木柄 | 2 | 把 |
| 钢针剪 | 240×Ф2.5 双刃 | 10 | 把 |
| 钢丝剪 | 140，指圈式 | 10 | 把 |
| 骨膜剥离器 | 220×18，弯，平刃 | 20 | 把 |
| 骨膜剥离器 | 220×15，弯，平刃 | 20 | 把 |
| 骨膜剥离器 | 180×6，弯，平刃 | 20 | 把 |
| 骨凿 | 240×6，直，平刃，六方柄 | 7 | 把 |
| 骨凿 | 240×8，直，平刃，六方柄 | 7 | 把 |
| 骨凿 | 240×12，直，平刃，六方柄 | 7 | 把 |
| 骨凿 | 240×18，直，平刃，六方柄 | 7 | 把 |
| 骨凿 | 170×10，圆刃 | 2 | 把 |
| 骨凿 | 170×10，平口，单斜刃 | 2 | 把 |
| 髓核钳 | 220×3×8，握柄式 | 3 | 把 |
| 髓核钳 | 220×5×12，握柄式 | 3 | 把 |
| 髓核钳 | 220×3×8×150°，握柄式 | 3 | 把 |
| 椎板咬骨钳 | 200×2/10×110°，超薄型 | 3 | 把 |
| 椎板咬骨钳 | 230×2/10×130°，超薄型 | 3 | 把 |
| 椎板咬骨钳 | 230×4/10×110°，超薄型 | 5 | 把 |
| 椎板咬骨钳 | 230×4/10×130°，超薄型 | 5 | 把 |
| 骨刮匙 | 230×3，直，六方柄 | 6 | 把 |
| 骨刮匙 | 230×5，直，六方柄 | 6 | 把 |
| 骨刮匙 | 250×6×15°，带刻度，六方柄 | 6 | 把 |
| 骨锉 | 200，5# ，直，双头 | 1 | 把 |
| 骨锉 | 200，4# ，直，双头 | 1 | 把 |
| 咬骨剪 | 180，直，单关节 | 10 | 把 |
| 咬骨剪 | 220，直，双关节 | 10 | 把 |
| 咬骨钳 | 220×3，直头，双关节 | 10 | 把 |
| 咬骨钳 | 240×3×20°，弯尖头，双关节 | 10 | 把 |
| 骨锤 | 250/500g，双硬平头 | 10 | 把 |
| 骨锤 | 220/270g | 10 | 把 |
| 自动牵开器 | 70，手部用 | 2 | 把 |
| 剥离器 | 220×6×4，掌上肌腱 | 2 | 把 |
| 皮肤拉钩 | 170×0.8×6，钝，双齿 | 4 | 把 |
| 皮肤拉钩 | 160，7×22，9×10，钝，双头 | 4 | 把 |
| 皮肤拉钩 | 130×0.3×5，锐，双齿 | 4 | 把 |
| 骨锉 | 190，弯，单头，指用 | 2 | 把 |
| 骨膜剥离器 | 180×4×5，弯/弯，双头 | 2 | 把 |
| 平骨凿 | 125×4，直形，圆柄 | 2 | 把 |
| 骨刮匙 | 160×3×4，锐，双头 | 2 | 支 |
| 咬骨剪 | 180，弯，双关节 | 2 | 把 |
| 咬骨钳 | 180×2×20°，弯头，双关节 | 2 | 把 |
| 指骨手术支撑架 | 185，双头，起子 | 2 | 把 |
| 显微持针钳 | 160×0.4，直型 | 2 | 把 |
| 显微持针钳 | 160×0.4，弯型 | 2 | 把 |
| 显微剪 | 160，直型 | 2 | 把 |
| 显微剪 | 160，弯型 | 2 | 把 |
| 显微剪 | 140×0.3，弯型，圆柄 | 2 | 把 |
| 显微剪 | 140×0.15，弯型，圆柄 | 2 | 把 |
| 血管吻合轮 | Ф4 | 1 | 把 |
| 骨撬 | 弯，225×5.5 | 1 | 把 |
| 骨撬 | 弯，305×12 | 1 | 把 |
| 骨撬 | 弯，305×18 | 1 | 把 |
| 吸引管 | 220×Φ4，弯，可控缩口 | 1 | 把 |
| 脑吸引管 | 270×Φ5，可控缩口 | 1 | 件 |
| 脑膜剪 | 150侧弯、尖球头 | 2 | 把 |
| 脑膜剪 | 180圆弯头 | 2 | 把 |
| 骨钩 | 大 | 3 | 把 |
| 止血钳 | 240，弯，全齿 | 20 | 把 |
| 材质要求： | 采用马氏体不锈钢40Cr13及以上品质材质，如奥氏体不锈钢 12Cr18Ni9、沉淀硬化不锈钢 17-4，或钛合金 TC4等高强度、耐磨损材质。 |
| 售后服务： | 器械质保≥2年，提供≥8年免费器械保养，每年对所有器械提供保养服务≥2次/年。 |
| 其他要求： | 为保障器械时候售后服务统一性，优先考虑所有器械为同一品牌的投标方。 |