|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
| 项目名称：贵州航天医院中药煎药机采购项目 |
| 采购方式：竞争性磋商 |
| 预算金额：见附件1 |
| 最高限价：见附件1 |
| 采购需求：中药煎药机3套（含煎药机9台、包装机3台），评分方法见附件2、详细参数要求见附件3 |
| 合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
| 交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
| 提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
| 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
| 不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
| 是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
| 时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
| 获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
| 是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
| 截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
| 地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989 |
| 开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**采购办陈老师，联系电话：0851-27677989 |

**附件1：采购设备名称及数量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科室** | | **申请设备名称** | **单位** | **申请数量** | **拦标价**  **(万元）** |
| 药学部 | 多功能煎药机 | 台 | 9 | 24 |
| 中药液体包装机 | 台 | 3 |

**附件2：评分方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位  分值 | | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| 代理品牌或型号 | |  |  |  |
| 商  务  分15分 | 公司业绩（满分3分)  每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |
| 保修时效（满分12分)  在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |
| 价  格  分35分 | 产品报价（满分35分)  报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |
| 设备性能  满意度  50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |
| 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |
| 基本分： | |  |  |  |

**附件3：**

**采购技术参数及要求**

## 一、多功能煎药机

1.工作电压：AC220V

2.功率：≥2200W

3.容量≥20000ml

4.自动挤压、煎煮充分、煎出率>60%,自动加水计量功能

5.具备防高温和防干烧功能,滑盖可锁死

6.自动挤压功能,实现药渣自动分离

7.自动升温灭菌功能,延长药液的保质期

8.具有一煎、二煎、先煎后下功能,可按需求设置

9.常压煎煮功能,保持传统煎药方式特点

10.药物先煎后下功能,满足不同处方需求

11.自动加热调节,文火,武火自动转换功能

12.煎药完毕自动提示

## 二、中药液体包装机

1.工作电压：AC220V

2.容量≥20000ml

3.数字化自动控制、全自动计量、灌装、封合、切断、均分包装等功能

4.箱体优质不锈钢制造

5.特有的自动检错功能，无水自动停机功能

6.药液加热控制，防干烧功能

7.包装袋自50ml-300ml可任意设置，计量精确，性能稳定

## 三、售后要求

1.整机质保三年，质保期后终身维修，不得以其它理由拒绝提供维修服务，且维修响应时间不超过48个小时。

2.中标单位无条件将我院原老旧煎药机纳入维保条款，要求同上。