|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
| 项目名称：贵州航天医院泌尿外科结石分析仪采购项目 |
| 采购方式：竞争性磋商 |
| 预算金额：20万 |
| 最高限价：20万 |
| 采购需求：泌尿外科结石分析仪，评分方法见附件1、详细参数要求见附件2 |
| 合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
| 交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
| 提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
| 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
| 不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
| 是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
| 时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
| 获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
| 是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
| 截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
| 地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵静收，联系电话：0851-27677989 |
| 开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**医学装备部陈天然，联系电话：0851-27677989 |

**附件1：评分方法**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位  分值 | | **XXX公司** | **XXX公司** | **XXX公司** | **XXX公司** |
| 代理品牌或型号 | |  |  |  |  |
| 商  务  分15分 | 公司业绩（满分3分)  每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
| 保修时效（满分12分)  在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价  格  分35分 | 产品报价（满分35分)  报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能  满意度  50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
| 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： | |  |  |  |  |
| 得分： | |  |  |  |  |

**附件2：**

**采购技术参数**

一 、总体要求 设备用途：对人体结石进行成分分析。

二 、功能要求： 1、具备人体结石成分分析、泌尿系结石和胆结石自动定性分析、泌尿系结石白动定量分析。 2、根据结石成分自动提供相应的预防措施。 3、根据结石成分自动提供相应的药物治疗方案建议（仅供使用者参考）（提供相关证明文件）。

1. 分析软件系统 1、具备泌尿结石的定性操作模块。 2、具备泌尿结石的定量操作模块。 3、具备胆结石的定性操作模块。 4、分析软件具备对不合格谱图不给分析并进行相应提示功能，能避免对问题图谱进行错误解析（提供实际设备操作软件图）。