贵州航天医院竞争性磋商二次公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院电脑骨创伤治疗仪采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：7.5万元

最高限价：7.5万元

采购需求：电脑骨创伤治疗仪3台，评分方法见附件1、详细参数要求见附件2

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版，需胶装密封，内含目录及页码

五、联系人及联系方式：医学装备部陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：评分方法

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：

采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

- 显示方式：液晶显示界面

- 输出路（线）数：脉冲磁输出 ≥2路

- 治疗功能要求：内生电流疗法 + 磁热疗法 + 高压静电疗法

- 脉冲磁输出治疗模式：≥4种

- 脉冲磁输出磁感应强度：≥10–55 mT

- 脉冲磁输出磁场频率：≥2–16 Hz

- 脉冲磁输出热疗功能：37–42 ℃

- 定时范围：0–99 min