贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院消防设施设备维保服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：17万元/年

最高限价：17万元/年（其中，单次、单品维修及更换材料费用未超过1000元的，由维保公司承担；超过1000元的经审计科审核同意后再行更换）

采购需求：院区总建筑面积约10.3万平方米（外科综合楼、呼吸综合楼、门急诊、肺传楼、发热门诊、医技楼、地下车库）。范围覆盖16项建筑消防设施（详见附件2），包括但不限于：消防供配电设施、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、应急照明及疏散指示标志、防火分隔设施等。评分方法见附件3。

采购期：两年。合同一年一签，一年期满后，续签合同前须经采购人考核合格，若考核不合格，不再续签下一年度合同。

合同履行期限：合同签订之日起3个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具体要求：提供具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的资料或承诺函。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的资料或承诺函。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具体要求：提供2025年1月以来任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表。依法免税的，须提供所在地税务部门出具的相应证明。

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.供应商应是在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，具有可靠的资金来源，并保证所投资金的合法性，具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证。（或三证合一）

6.投标人需提供书面承诺，承诺不存在以下情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(承诺书格式自拟)

7.参加本次招标活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次招标活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网，查询时间为本项目采购公告发出之日至开标前一天的任意时间，供应商须提供查询记录截图并加盖公章，作为信用信息查询记录和证据编入投标文件。

8.特殊资格要求：投标人须在“社会消防技术服务信息系统”公示网 （https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）备案录入的企业，备案基本信息中服务类型为“消防设施维护保养检测”；投标人须提供《贵州省消防技术服务综合管理服务平台》（网址： http://61.243.4.98:5005/web/webCredit.jsp）消防备案截图。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼采购办赵老师收

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版，需胶装密封，内含目录及页码。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件一：

报价清单

维保单位名称：

| 序号 | 项目名称 | 面积（万平方米） | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州航天医院消防设施设备维保服务项目 | 约10.3万平方米 | ㎡ |  |  |
| 维保报价拦标价为：17万元/年（其中，单次、单品维修及更换材料费用未超过1000元的，由维保公司承担；超过1000元的经审计科审核同意后再行更换） |  |  |  |  |  |

附件二：维护保养服务范围

| 序号 | 建筑消防设施 | 序号 | 建筑消防设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 | 9 | 防烟、排烟系统 |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 10 | 应急照明和疏散指示标志 |
| 3 | 电气火灾监控系统 | 11 | 应急广播系统 |
| 4 | 气体自动灭火系统 | 12 | 消防专用电话 |
| 5 | 消防供水设施 | 13 | 防火分隔设施 |
| 6 | 消火栓灭火系统 | 14 | 消防电梯 |
| 7 | 自动喷水灭火系统 | 15 | 灭火器 |
| 8 | 大空间自动喷水灭火系统 | 16 | 其他维保内容 |

附件三：评分标准

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |
|  | 响应承诺：设备突发重大故障时，乙方在接到通知后10分钟内响应，并在半小时内赶到现场并解决采购人相应问题得12分 半小时≤响应时间＜1小时得6分；1小时≤响应时间<2小时得3分；响应时间≥2小时未提供响应时间承诺不得分。 注：供应商根据实际情况，自行承诺并盖章，格式自拟。 |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 投标报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |
| 技术分 50分 | 维保方案与技术措施（满分40分) - 1.人员配置（10分）：①项目负责人具有一级注册消防工程师资格证书可得5分；②本项目有2名维保人员需具备中级或以上消防设施操作员(建(构)筑物消防员)证书，中级得2分、高级得3分，最高5分。 - 2.培训演练（5分）：承诺每年协助开展2 次全院消防应急疏散演练，并提供详细演练方案（5分），不提供不得分。 - 3.有定期巡检计划（10分）：（包含但不限于月检、季检、年检、日常消防设备设施的维护保养等，并提供详细巡检计划得10分，不提供不得分）。 - 4.质量承诺（5分）：在投标书中承诺完全满足采购人建设内容及标准，并承诺以优质、高效的质量服务采购人。提供承诺书得5分，不提供不得分。 - 5.本项目所需特殊行业资质或要求（10分）：本项目供应商须提供社会消防技术服务信息系统备案证明 、贵州省消防技术服务综合管理服务平台备案证明(平台截图），提供得10分，不提供不得分。 |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |