贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院全自动单独滴染HE染色机采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：15万元

最高限价：15万元

采购需求：全自动单独滴染HE染色机1台，评分方法见附件1、详细参数要求见附件2

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版，需胶装密封，内含目录及页码

五、联系人及联系方式：医学装备部陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：评分方法

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：技术参数（需提供参数偏离表）

| 设备名称 | 全自动单独滴染HE染色机 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 一、设备应用场景：能够高效、稳定地处理每日常规病理切片HE染色工作。 通过精确的单独滴染技术和程序化控制，消除人工染色带来的批次间差异和人为误差，确保每一张切片颜色对比度（胞核蓝紫、胞质粉红）达到最佳且统一，为病理医生提供可靠的诊断依据。 - 二、主要参数： - 仪器用途：病理组织标本HE全自动染色封片。 - ★染色通量：单批可处理玻片90片以上(染色速度≥90片/小时)；封片速度≥180片/小时。日均样本量（100-300 片），保证设备对科室持续发展样本量承载能力。 - ★全自动一体机：进样、扫描、烤片、染色、封片、再次烤片、出样全自动一体化，无需人工转运。滴液精度（≤5μL级）、确保单片试剂用量一致；支持单片独立滴染，无交叉污染。染色时间控制：秒级可调（如苏木精染色时间 30s-10min 范围调控），适配不同组织类型需求。 - 样本跟踪：具有条码/二维码扫描功能，全自动识别样本，跟踪工作进度。 - 触控屏：采用嵌入式15.6寸液晶触控屏，无需另外配置电脑。 - 操作界面：全中文操作界面，Windows系统，可接入科室LIS或HIS系统。 - 试剂管控：7种染色试剂采用芯片管理，可自动读取标签，识别试剂相关信息，包括品种、效期、批号等。 - 试剂兼容性：支持常规试剂和环保试剂，两者可切换，兼顾合规与灵活。 - 扫码售后：扫设备上二维码进入专业售后APP - 三、软件功能配置 - 智能与质控参数： - 程序存储与编辑：可预设≥200 种染色程序，支持自定义参数并保存，满足不同组织类型染色需求。 - 追溯系统：对接系统，记录每片切片的染色参数、试剂批次、操作人员信息。远程控制与故障预警、试剂余量提醒，提升科室管理效率。 - 故障预警：具备试剂余量提醒、温控异常报警、卡片自动检测功能。 - 四、配置要求： - 能耗：待机功率≤100W，运行功率≤50 |