
贵州航天医院模块空调改造项目方案征集公告 

为保证康复科（新外科大楼5楼整层）、血透室（新外科大楼12楼半层）对空调使用的特殊要求，结合我院实际情况，拟在该两个区域(改造）加装模块式空调系统，现公开征集设计与实施方案，欢迎符合条件的单位参与。

项目基本信息

1. 项目名称：贵州航天医院模块空调改造项目。

2. 项目地点：贵州航天医院院内（新外科大楼5楼整层康复

科/新外科大楼12楼半层血透室）。

 改造范围：现有中央空调机组管道改造、管路/阀门/保

温整改、风机盘管/新风系统优化、控制系统升级、能耗与联

动接入等（以现场勘查为准）。

 工期要求：总工期90天内；不影响收治病人、分区域、
错峰施工，不影响医疗正常秩序。

质保要求：整机≥3年，压缩机等核心部件≥5年，终身

维保。

二、改造目标与核心要求 

   1. 安全合规：符合医院感染控制、消防、噪声、洁净空调规范；

2.性能提升：制冷/制热能力满足峰值负荷，能效等级≥国

家1级，噪音达标，温湿度精准控制。

3.智能管控：支持远程监控、定时启停、分区计量、故障告

警；可对接医院BA/能耗平台。

4.节能降耗：优化水泵、管路、换热与控制，降低电耗与运

维成本。

5. 施工保障：围挡降噪、防尘防污、成品保护、垃圾日清。
三、应征单位资格条件 

独立法人，营业执照合法有效，具备空调/机电工程相关经营范围。具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，安全生产许可证有效。近3年具有3个及以上医院空调改造类似业绩（提供合同复印件）。
四、方案编制要求 

  按常规要求。 
征集流程

按常规要求。 
提交地点与联系方式 

- 报送地址：贵州航天医院后勤部（医技楼5楼）

- 联系人：陈先生 手机：15120346072
其他说明：
略           贵州航天医院  2026年2月25日 


