配电室无人值守改造方案征集公告

为提升医院用电安全与运维效率，降低人工成本，实现集中监控、远程运维、智能预警、无人值守，我单位面向社会公开征集配电室无人值守智能化改造方案，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

项目名称：贵州航天医院配电室无人值守智能化改造方案征集。

实施地点：贵州航天医院1、2、3号配电室（10KV）。

建设目标：实现遥测、遥信、遥控、遥调、遥视五遥；7×24 小时在线监测、分级告警、自动联动；远程集中管控，达到无人值守、少人巡检标准；保障供电连续可靠，符合电力安全规范。

二、征集范围与内容

整体技术方案（架构、设备清单、接口规范等）。

智能监测：电气参数、开关状态、无线测温、局放、电能质量、保护信息。

环境安防：温湿度、水浸、烟感、门禁、红外入侵、视频联动等。

平台软件：数据采集、告警推送、报表、权限、运维工单、历史曲线。

通信组网：有线 / 无线冗余、网络安全、与现有系统对接。

实施计划、工期、验收标准、售后运维、培训、预算报价。

风险防控与应急处置方案。

三、技术要求（核心）

系统架构：云-边-端一体化，支持本地边缘自治+云端集中管理

数据采集：全点位采集，精度与响应满足电力规范。

告警管理：分级推送（声光 / 短信 / APP / 平台），闭环处置。

联动控制：超温启风机、漏水告警、门禁与视频联动

网络安全：边界防护、身份认证、日志审计、等保合规

兼容对接：支持与现有SCADA、能源管理、消防、安防系统对接。

可靠性：设备工业级、电源冗余、通信冗余，平均无故障满足要求

四、应征单位资质要求

按常规要求。

五、方案编制要求

按常规要求。

六、方案提交

提交地点：贵州航天医院后勤部（医技楼5楼）

联系人：陈先生 电话：15120346072

贵州航天医院

2026年2月25日