贵州航天医院竞争性磋商二次公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院焊接、不锈钢制作及机加工类项目合格维修商遴选

采购方式：竞争性磋商

预算金额：根据实际发生数量结算

最高限价：见附件1

采购需求：遴选焊接、不锈钢制作及机加工类合格维修商一家；报价表见附件1，报价填写不可缺项；评分方法见附件2

采购期：3年(采用“1+1+1”模式)。每年合同期满前，院方对维修商进行考核，考核合格后续签下一年合同；考核不合格，院方有权终止合作并重新遴选。

合同履行期限：合同签订之日起3个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

1.提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求(如财务报表等)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(资料或承诺)。

2.具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(书面证明)不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人，政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料。

4.是否接受联合体投标:否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼采购办赵老师收

响应文件投递方式：现场投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：报价表（填写不能缺项）

| 焊接、不锈钢制作及机加工类报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 备注 | 拦标价（元） | 报价（单价） |
| 1 | 不锈钢方管201 | 75*45厚1.2 | 根 | 6米/根 | 168 |  |
| 2 | 不锈钢方管201 | 38*25厚1.2 | 根 | 6米/根 | 96 |  |
| 3 | 不锈钢板 | 厚1.2 | 平方 | / | 165 |  |
| 4 | 304不锈钢方管 | 75*45厚1.2 | 根 | 6米/根 | 300 |  |
| 5 | 304不锈钢方管 | 38*25厚1.2 | 根 | 6米/根 | 148 |  |
| 6 | 304不锈钢板 | 厚1.2 | 平方 | / | 230 |  |
| 7 | 花纹板 | 1.26*6米厚2.0 | 平方 | 含运费 | 280 |  |
| 8 | 花纹板 | 1.5*6米 | 平方 | 含运费 | 210 |  |
| 9 | 拉闸门 | / | 平方 | / | 320 |  |
| 10 | 卷帘门 | / | 平方 | / | 160 |  |
| 11 | 钢焊条 | / | 公斤 | / | 38 |  |
| 12 | 氧气 | / | 瓶 | / | 80 |  |
| 13 | 液化气 | （大59斤） | 瓶 | / | 137 |  |
| 14 | 液化气 | （小19斤） | 瓶 | / | 85 |  |
| 15 | 彩钢瓦 | / | 平方米 | / | 45 |  |
| 16 | 玻璃壳瓦（硬） | / | 平方米 | / | 65 |  |
| 17 | 不锈钢门制作 | 38*25壁厚0.12/2.5*2.5壁厚0.08 | 平方 | / | 380 |  |
| 18 | 不锈钢窗制作 | 2.5*2.5方管/1.8圆管壁厚0.08 | 平方 | / | 180 |  |
| 19 | 百叶窗制作 | 5*2扁管壁厚0.12叶片壁厚0.1不足1.5㎡按1.5㎡计算 | 平方 | 含材料、铝合金 | 450 |  |
| 20 | 不锈钢车（多层） | 1000*500*950 | 辆 | 板材厚0.12方管3.8*3.8厚0.12轮Φ12 | 1800 |  |
| 21 | 不锈钢车（多层） | 1200*600*550 | 辆 | 板材厚0.12方管3.8*3.8厚0.12轮Φ12拉手3.2圆管、壁厚0.12 | 1600 |  |
| 22 | 不锈钢平板车 | 1200*700 | 辆 | 板材厚0.12方管3.8*3.8厚0.12轮Φ12拉手3.2圆管、壁厚0.12 | 1200 |  |
| 23 | 手术室不锈钢送包车 | 1200*600*800全封闭 | 辆 | 板材厚0.12方管3.8*3.8厚0.12轮Φ12拉手3.2圆管、壁厚0.12 | 2100 |  |
| 24 | 不锈钢置物架 | 宽50cm | 米 | 3.8*0.12/3.8*2.5*0.12/2.5*2.5*0.08/板材0.12 | 345 |  |
| 25 | 心电图支架制作 | 50*45 | 个 | / | 260 |  |
| 26 | 敷料车 | 1100*700*850 | 辆 | 32圆管15m，25圆管60m,5＃无声万向轮 | 2100 |  |
| 27 | 不锈钢雨棚 | / | 平方 | 3.8*2.5*0.12板材0.01 | 240 |  |
| 28 | 不锈钢栏杆 | 高100-120 | 米 | 6.3*0.15/5*0.1/3.8*0.08/2.2*0.07 | 290 |  |
| 29 | 镀锌管 | 89＃厚2.0 | 根 | 6米/根 | 140 |  |
| 30 | 镀锌管 | 32＃厚2.0 | 根 | 6米/根 | 60 |  |
| 31 | 门禁系统安装 | / | 套 | 含双门磁力锁ym/240元led、280KG/带信号反馈，磁力锁支架z型85元，刷卡CA/MR0112/带密码输入/刷卡165元、开门按钮45元、门禁电源ZKTECO12V5A/155元套、闭门器（固尚）GSON-507:115元 | 805 |  |
| 32 | 配钥匙 | / | 把 | / | 8 |  |
| 33 | 配钥匙 | / | 把 | 防盗门 | 22 |  |
| 34 | 配电子钥匙牌 | / | 块 | / | 8 |  |
| 35 | 闭门器 | / | 个 | 含安装、大号（防火门、通道门等） | 150 |  |
| 36 | 油漆（含除锈） | / | 平方 | 含材料 | 40 |  |
| 37 | 座椅除锈喷漆 | / | 位 | 含材料 | 40 |  |
| 38 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 宽70cm | 米 | 不锈钢瓦 | 150 |  |
| 39 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 宽70cm | 米 | 玻纤瓦 | 120 |  |
| 40 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 63不锈钢圆管 | 平方米 | 不锈钢瓦 | 230 |  |
| 41 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 63不锈钢圆管 | 平方米 | 玻纤瓦 | 210 |  |
| 42 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 63不锈钢圆管 | 平方米 | 铁皮瓦 | 185 |  |
| 43 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 76不锈钢圆管 | 平方米 | 不锈钢瓦 | 280 |  |
| 44 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 76不锈钢圆管 | 平方米 | 玻纤瓦 | 260 |  |
| 45 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 76不锈钢圆管 | 平方米 | 铁皮瓦 | 215 |  |
| 46 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 89不锈钢圆管 | 平方米 | 不锈钢瓦 | 325 |  |
| 47 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 89不锈钢圆管 | 平方米 | 玻纤瓦 | 295 |  |
| 48 | 雨阳棚 25*13扁骨架 | 89不锈钢圆管 | 平方米 | 铁皮瓦 | 240 |  |
| 49 | 雨阳棚 | 40*80镀锌钢 | 平方米 | 铁皮瓦 | 165 |  |
| 50 | 雨阳棚 | 40*60镀锌钢 | 平方米 | 铁皮瓦 | 145 |  |
| 51 | 雨阳棚 | 40*60镀锌钢 | 平方米 | 玻纤瓦 | 155 |  |
| 52 | 雨阳棚 | 40*80镀锌钢 | 平方米 | 玻纤瓦 | 165 |  |
| 53 | 铝合金门窗制作 | （5+12A+5） | 平方 | 中空玻璃，不足1平方按1平方计算，开启位增加1平方计算 | 360 |  |
| 54 | 更换铝合金普通玻璃 | 5mm厚度 | 扇 | （含材料、密封橡胶条） | 70 |  |
| 55 | LOW-E玻璃 | 厚（8mm） | 平方米 | / | 150 |  |
| 56 | 普通钢化玻璃 | 厚（6mm） | 平方米 | / | 60 |  |
| 57 | 普通钢化玻璃 | 厚（8mm） | 平方米 | / | 80 |  |
| 58 | 普通钢化玻璃 | 厚（10mm） | 平方米 | / | 120 |  |
| 59 | 6*6钢化玻璃 | 厚8*8 | 平方米 | 夹胶 | 170 |  |
| 60 | 8*8钢化玻璃 | 厚8*8 | 平方米 | 夹胶 | 220 |  |
| 61 | 5+12A+5双钢中空 | / | 平方米 | 镀膜另+20元 | 140 |  |
| 62 | 6+12A+6双钢中空 | / | 平方米 | 镀膜另+20元 | 165 |  |
| 63 | 不锈钢纱窗 | / | 道 | 不锈钢纱网、框铝合金4*1.5 | 160 |  |
| 64 | 氧气表支架制作 | / | 个 | / | 100 |  |
| 65 | 门防鼠档条 | 宽10cm | 块 | / | 45 |  |
| 66 | 防鼠洞网 | / | 个 | 定制 | 35 |  |
| 67 | 镜子 | / | 平方 | / | 80 |  |
| 68 | 不锈钢防撞条 | 40*40mm | 米 | / | 45 |  |
| 69 | 路灯支架制作 | 小60cm | 个 | 电杆上、含安装 | 120 |  |
| 70 | 堡坎路灯支架制作 | 大 | 个 | 需焊接避雷器 | 380 |  |
| 71 | 修焊可摇病床 | / | 张 | / | 65 |  |
| 72 | 修摇柄 | / | 个 | （含材料） | 35 |  |
| 73 | 修焊不锈钢治疗车 | / | 辆 | / | 65 |  |
| 74 | 修焊升降椅、候诊椅 | / | 把 | / | 50 |  |
| 75 | 修焊各类不锈钢运物车 | / | 辆 | / | 70 |  |
| 76 | 不锈钢栏杆(维修） | / | 次 | / | 160 |  |
| 77 | 不锈钢门维修 | / | 扇 | / | 80 |  |
| 78 | 铅门维修 | / | 扇 | / | 380 |  |
| 79 | 地弹门维修 | / | 扇 | / | 150 |  |
| 80 | 凳子维修 | / | 棵 | / | 30 |  |
| 81 | 不锈钢窗维修 | / | 扇 | / | 100 |  |
| 82 | 铝合金窗更换滑轮 | / | 副 | 隔音窗 | 45 |  |
| 83 | 铝合金窗更换滑轮 | / | 个 | 单玻璃窗 | 10 |  |
| 84 | 塑钢门维修 | / | 扇 | 需拆开固定链接 | 150 |  |
| 85 | 塑钢窗维修 | / | 扇 | / | 50 |  |
| 86 | 消毒锅类维修 | / | 口 | / | 80 |  |
| 87 | 柜拆装 | / | 米 | / | 50 |  |
| 88 | 负压管维修疏通 | / | 次 | / | 300 |  |
| 89 | 租用氧气、乙炔气体 | / | 天 | / | 280 |  |
| 90 | 屏风维修 | / | 扇 | / | 45 |  |
| 91 | 不锈钢公告栏维修（固定） | / | 个 | / | 200 |  |
| 92 | 洗衣房管道清理 | / | 台次 | 含拆、焊装 | 150 |  |
| 93 | 拆门 | / | 扇 | / | 60 |  |
| 94 | 拆窗 | / | 扇 | / | 60 |  |
| 95 | 装门 | / | 扇 | / | 120 |  |
| 96 | 装窗 | / | 扇 | / | 90 |  |
| 97 | 科室临时用工（普工一天） | / | 天 | / | 200 |  |
| 98 | 科室临时用工（技工一天） | / | 天 | / | 300 |  |
| 99 | 现场改制、零星修焊、加工等 | / | 元/小时 | / | 40 |  |
| 100 | 修焊卷帘门 | / | 道 | / | 300 |  |
| 101 | 制作不锈钢晾衣杆 | 25圆管 含底座 | 米 | / | 35 |  |
| 102 | 定制特殊百叶窗（防放射线） | 0.5*0.5 | 个 | 不锈钢叶底、铅板面、高空作业 | 650 |  |
| 103 | 铅板密封空调洞 | / | 个 | 含材料、定制 | 180 |  |
| 104 | 铅板密封 | / | 平方米 | 含材料 | 650 |  |
| 105 | 制安表箱（含锁） | 40cm*35cm | 个 | / | 320 |  |
| 106 | 制作蒸汽消音器 | / | 个 | / | 120 |  |
| 107 | 蒸汽排汽罩 | 40cm*35cm*20cm | 个 | / | 320 |  |
| 108 | 防风磁性塑料软帘 | / | 平方米 | / | 165 |  |
| 109 | 镀锌管楼梯3米高 | / | 副 | 含材料 | 260 |  |
| 110 | 板房加改装吊梭门 | / | 扇 | 含材料（切割门洞、加钢架、不锈钢皮装饰、铝合金门） | 600 |  |
| 111 | 铝合金吊梭门 | / | 平方米 | （含材料、安装） | 290 |  |
| 112 | 修、安天轨输液杆 | / | 根 | （不含主材） | 15 |  |
| 113 | 安装天轨 | / | 根 | （不含材料） | 60 |  |
| 114 | 3层货架（钢制框架） | 宽80cm*高120cm、隔板厚1.6cm | 米 | / | 300 |  |
| 115 | 4层货架（钢制框架） | 宽80cm*高150cm、隔板厚1.6cm | 米 | / | 380 |  |
| 116 | 5层货架（钢制框架） | 宽80cm*高200cm、隔板厚1.6cm | 米 | / | 460 |  |
| 117 | 防盗门 | 普通 | 道 | 含安装 | 700 |  |
| 118 | 防盗门 | 一般 | 道 | 含安装 | 900 |  |
| 119 | 防盗门 | 子母门 | 道 | 含安装 | 1200 |  |
| 120 | 防盗门 | 双门（同尺寸） | 道 | 含安装 | 700 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  | 32405 |  |

附件2：评分方法

| 评分项 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ‌价格分‌30分 |  | 30分 | 满足要求且报价最低者得满分，其余得分=(基准价/投标报价)*30 |
| ‌技术能力‌ 40分 | 服务方案 | 15分 | 方案涵盖加工、安装、验收流程，完整可操作：优秀10-15分，一般5-9分，差0-4分 |
|  | 焊接与加工工艺 | 10分 | 明确使用‌氩弧焊‌、‌无缝拼接‌等工艺，每项清晰得5分，最高10分 |
|  | 应急响应 | 10分 | 承诺紧急维修‌1小时内到场‌得10分，2小时内得5分，超时不得分 |
|  | 设备配备 | 5分 | 有切割机、焊机等基本设备清单得5分，缺失扣分 |
| ‌商务与履约‌ 30分 | 同类业绩 | 15分 | 近三年内承担过类似项目(如不锈钢制作、焊接维修等)，每提供一项合同得5分，最高15分。需提供合同或发票等盖章复印件作为依据。 |
|  | 人员资质 | 10分 | 拟派人员持有‌焊接与热切割作业特种操作证‌，每人得5分，最高10分 |
|  | 信用良好 | 5分 | “信用中国”无失信记录得5分，有则不得分 |