贵州航天医院

水、电、燃气表安装方案征集公告
为进一步加强医院能耗精细化管理，现面向社会公开征集医院各科室水表、电表、燃气表安装实施方案，具体要求如下：
一、安装区域：涵盖临床科室、医技科室、行政、后勤职能科室、实验室、特殊诊疗室、消毒供应室等各类功能区域、门、急诊楼、外科综合大楼、呼吸综合楼、医技楼、行政办公楼、原后勤楼等。
二、表具选型要求：水表：选用符合国家计量标准的智能远传水表；电表：采用智能远程电表，精密医疗科室需选用抗干扰专用电表；燃气表：严格选用符合燃气安全规范的防爆型燃气表，符合医疗场所防火防爆等级要求。表计质保期不低于 3 年。
三、施工要求及施工范围：遵守医院相关管理规定；确保施工安全、文明施工；依照《综合医院建筑设计规范》相关规定，新安装的能耗监测表计须安装能耗监测系统，并将数据接入现有监测系统。
验收要求：实现表具数据远程采集、实时上传、分类统计、报表生成，可对接医院后勤管理系统。

成本预算：所有费用，须列明各项费用明细并提供合理报价依据。
应征单位资质要求：具有独立法人资格，能够提供完整的技术支持、售后服务及质量保障承诺。

七、应征文件提交要求：单位资质证明文件；前期勘察报告、表具选型方案、安装布局设计、验收运维、成本预算等；纸质版、电子版各一份。
八、联系方式：
征集单位：贵州航天医院 

联系部门：后勤部

联系地址：遵义市汇川区大连路615号

联系电话：18585258839
联系人：李远康
截止日期：2026年 6月25日
贵州航天医院
2026年 5月25日


