贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院耳鼻喉科睡眠筛查系统采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：25万元

最高限价：25万元

采购需求：睡眠筛查系统1套（详见附件1），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部（采购办）

咨询联系：采购办吴老师18785230603

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：耳鼻喉科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳鼻喉科 | 1 | 睡眠筛查系统 | 套 | 1 | 250000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

| 设备名称 | 睡眠筛查系统 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 设备应用场景： - 睡眠呼吸障碍初筛：识别疑似睡眠呼吸暂停人群，评估AHI严重程度，判断是否需要多导睡眠监测（PSG）。 - 睡眠质量评估：分析睡眠结构与觉醒情况，输出睡眠评分，辅助查找失眠等问题原因。 - 治疗效果随访：对使用呼吸机的患者长期监测AHI与血氧，评估治疗稳定性。 - 主要参数： - （1）监测技术：红外光谱反射式生命体征检测技术； - （2）监测指标：对人体血氧饱和度、心率、体动、和鼻气流进行连续监测； - （3）监测方式：可穿戴粘贴式，支持离院监测; - （4）监测部位:手掌、大鱼际肌、手腕、脚踝内侧等部位; - （5）配件：多功能盒，具有收纳功能、数据传输及充电功能； - （6）监测人数：≥10人次/晚，支持无限扩展。 - （7）监测仪发放：患者信息支持手动录入，一键智能发放； - （8）监测仪回收：监测仪放置收发孔，自动完成数据回收； - （9）自定义配置：可对机构信息、报告版式等内容进行自定义配置； - （10）报告查看打印：支持报告全局查看、导出PDF和打印，支持数据详情查看； - （11）科研模块：具备临床科研功能模块，支持全域数据分析及导出等； - （12）AI算法：具备颈围识别功能，AI与机器学习算法加持，检测结果准确性可靠； - （13）数据分析：自动分析具备氧减指数（ODI）、氧减事件及分布、MOS评分、睡眠分期、心率变异性、AHI等数据指标； - （14）报告生成：自动生成报告和医生意见（可批量或单独修改）； - （15）数据安全：数据本地化存储; - （16）后期使用无一次性耗材或其他信息技术服务费等; - 三、售后服务： - 整机保修≥2年 |

附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表

(由投标人据实填写)

| 序号 | 招标产品要求参数 | 投标产品实际参数 | 产品实际参数证明材料 出处及页码 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （根据需要自行增加行、列） |  |  |  |  |