	贵州航天医院竞争性磋商公告

	一、项目基本情况：

	    项目名称：贵州航天医院耳鼻喉科睡眠筛查系统采购项目

	    采购方式：竞争性磋商

	    预算金额：25万元

	    最高限价：25万元

	采购需求：睡眠筛查系统1套（详见附件1），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

	    合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

	    交货地点或服务地点：贵州航天医院

	二、投标人资格要求：

	    提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

	    具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

	    具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

	    具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

	    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

	    不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

	    是否接受联合体投标：否

	三、获取采购文件

	    时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    获取采购文件的地点或方式：挂网公告

	    是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

	四、响应文件提交

	    截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部（采购办）

	咨询联系：采购办吴老师18785230603

	响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

	投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

	投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

	五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989


[bookmark: _GoBack]附件1：耳鼻喉科采购设备名称及数量
	科室
	序号
	申请设备名称
	单位
	申请
数量
	拦标价
（元）

	耳鼻喉科
	1
	睡眠筛查系统
	套
	1
	250000



	投标单位
分值
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司

	代理品牌或型号
	
	
	
	

	商
务
分15分
	公司业绩（满分3分)
每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分
	
	  
	
	

	
	保修时效（满分12分)
在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分
	
	
	
	

	价
格
分35分
	产品报价（满分35分)
报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分
	

	

	
	

	设备性能
满意度
50分
	满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止
	
	
	
	

	
	服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分
	
	
	
	

	备注：
	
	
	
	

	得分：
	
	
	
	



附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

	设备名称
	睡眠筛查系统

	技术参数清单
	1、 设备应用场景：
睡眠呼吸障碍初筛：识别疑似睡眠呼吸暂停人群，评估AHI严重程度，判断是否需要多导睡眠监测（PSG）。
睡眠质量评估：分析睡眠结构与觉醒情况，输出睡眠评分，辅助查找失眠等问题原因。
治疗效果随访：对使用呼吸机的患者长期监测AHI与血氧，评估治疗稳定性。
2、 主要参数：
（1）监测技术：红外光谱反射式生命体征检测技术；
（2）监测指标：对人体血氧饱和度、心率、体动、和鼻气流进行连续监测；
（3）监测方式：可穿戴粘贴式，支持离院监测;
（4）监测部位:手掌、大鱼际肌、手腕、脚踝内侧等部位;
（5）配件：多功能盒，具有收纳功能、数据传输及充电功能；
（6）监测人数：≥10人次/晚，支持无限扩展。
（7）监测仪发放：患者信息支持手动录入，一键智能发放；
（8）监测仪回收：监测仪放置收发孔，自动完成数据回收；
（9）自定义配置：可对机构信息、报告版式等内容进行自定义配置；
（10）报告查看打印：支持报告全局查看、导出PDF和打印，支持数据详情查看；
（11）科研模块：具备临床科研功能模块，支持全域数据分析及导出等；
（12）AI算法：具备颈围识别功能，AI与机器学习算法加持，检测结果准确性可靠；
（13）数据分析：自动分析具备氧减指数（ODI）、氧减事件及分布、MOS评分、睡眠分期、心率变异性、AHI等数据指标；
（14）报告生成：自动生成报告和医生意见（可批量或单独修改）；
（15）数据安全：数据本地化存储;
（16）后期使用无一次性耗材或其他信息技术服务费等;
三、售后服务：
整机保修≥2年












附件4：技术参数偏离表（模板）
技术参数响应及偏离表
(由投标人据实填写)
	序号
	招标产品要求参数
	投标产品实际参数
	产品实际参数证明材料
出处及页码
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	（根据需要自行增加行、列）
	
	
	
	



