	贵州航天医院单一来源采购公告

	一、项目基本情况：

	项目名称：贵州航天医院百克钳单一来源采购项目

	    采购方式：单一来源采购

	单一来源采购供应商：德国爱尔博或其授权的指定经销商（提供授权证明）

	    预算金额：4.5万元

	    最高限价：4.5万元

	采购需求：
采购爱尔博百克钳（型号：20195-136，套装）1套（详见附件1）。
为确保与科室在用的爱尔博（ERBE）VIO系列主机完全兼容，维持原有血管闭合效果与手术操作标准统一，并保障术中能量输出的精准性与安全性，须采购原品牌适配产品。故申请采用单一来源方式采购爱尔博品牌的百克钳。按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件2、技术参数偏离表模板见附件3），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

	    合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

	    交货地点或服务地点：贵州航天医院

	二、投标人资格要求：

	    提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

	    具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

	    具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺）

	    具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

	    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

	    不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

	    是否接受联合体投标：否

	三、获取采购文件

	    时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    获取采购文件的地点或方式：挂网公告

	    是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

	四、响应文件提交

	    截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼采购办

	[bookmark: _GoBack]    咨询方式：采购办吴老师，联系电话18785230603

	响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

	投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

	投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

	五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989




附件1：泌尿外科采购设备名称及数量

	科室
	序号
	申请设备名称
	单位
	申请
数量
	拦标价
（万元）

	泌尿外科
	1
	百克钳
	套
	1
	4.5


















附件2：技术参数（需提供参数偏离表）
	设备名称
	百克钳

	技术参数清单
	
1、 设备应用场景：
用于闭合7mm及以下动脉，适用于普外科/肝胆外科、妇科、泌尿外科等腔镜手术，简化手术步骤，减少手术时间。

2、 主要参数：
产品名称及型号： 爱尔博百克钳（型号：20195-136，套装）。
(1) 钳口：开窗式带防滑纹；
(2) 尺寸：总长度≥340mm，工作直径≥5mm，适用于标准腔镜Trocar；
(3) 电缆：长度≥4米，配置多功能插头，可连接爱尔博电外科主机；
(4) 采用优化的双极能量技术，可配合ERBE VI0主机使用；
(5) 具有防黏连图层；
(6) 具备自动停止功能，实现即插即用；
(7) 血管闭合功能：可闭合直径≤7mm的动脉血管；
(8) 闭合动脉抗破裂压：≥890mmHg；
(9) 消毒与复用：支持重复使用，支持高温（≤138℃）高压消毒。

三、配置要求：
器械三件套组成：手柄、钳芯、外鞘。

四、售后服务：
非人为损坏质保2年。




















附件3：技术参数偏离表（模板）
技术参数响应及偏离表
(由投标人据实填写)
	序号
	招标产品要求参数
	投标产品实际参数
	产品实际参数证明材料
出处及页码
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	（根据需要自行增加行、列）
	
	
	
	



