贵州航天医院单一来源采购公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院百克钳单一来源采购项目

采购方式：单一来源采购

单一来源采购供应商：德国爱尔博或其授权的指定经销商（提供授权证明）

预算金额：4.5万元

最高限价：4.5万元

采购需求： 采购爱尔博百克钳（型号：20195-136，套装）1套（详见附件1）。 为确保与科室在用的爱尔博（ERBE）VIO系列主机完全兼容，维持原有血管闭合效果与手术操作标准统一，并保障术中能量输出的精准性与安全性，须采购原品牌适配产品。故申请采用单一来源方式采购爱尔博品牌的百克钳。按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件2、技术参数偏离表模板见附件3），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼采购办

咨询方式：采购办吴老师，联系电话18785230603

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：泌尿外科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 拦标价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泌尿外科 | 1 | 百克钳 | 套 | 1 | 4.5 |

附件2：技术参数（需提供参数偏离表）

| 设备名称 | 百克钳 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 设备应用场景： - 用于闭合7mm及以下动脉，适用于普外科/肝胆外科、妇科、泌尿外科等腔镜手术，简化手术步骤，减少手术时间。 - 主要参数： - 产品名称及型号： 爱尔博百克钳（型号：20195-136，套装）。 - 钳口：开窗式带防滑纹； - 尺寸：总长度≥340mm，工作直径≥5mm，适用于标准腔镜Trocar； - 电缆：长度≥4米，配置多功能插头，可连接爱尔博电外科主机； - 采用优化的双极能量技术，可配合ERBE VI0主机使用； - 具有防黏连图层； - 具备自动停止功能，实现即插即用； - 血管闭合功能：可闭合直径≤7mm的动脉血管； - 闭合动脉抗破裂压：≥890mmHg； - 消毒与复用：支持重复使用，支持高温（≤138℃）高压消毒。 - 三、配置要求： - 器械三件套组成：手柄、钳芯、外鞘。 - 四、售后服务： - 非人为损坏质保2年。 |

附件3：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表

(由投标人据实填写)

| 序号 | 招标产品要求参数 | 投标产品实际参数 | 产品实际参数证明材料 出处及页码 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （根据需要自行增加行、列） |  |  |  |  |