贵州航天医院单一来源采购公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院西门子 CT 维保服务单一来源采购项目

采购方式：单一来源采购

单一来源采购供应商：西门子原厂或原厂授权的本地售后服务商（提供授权证明）

预算金额：49.8万元/年

最高限价：49.8万元/年

采购需求： 西门子 CT（SOMATOM go.Now）1台，购买维保服务。 由于西门子CT的配件是西门子独家生产，后续备件更换有统一规格的基础，才能保证设备维修后的技术参数能达到原有设备出厂时的技术参数与安全性要求。 服务期限1年。维保参数详见附件1。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部吴老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：维保参数（需提供参数偏离表）

| 序号 | 采购服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子 CT （SOMATOM go.Now）维保服务 | 年 | 1 | - 1.维保年限：自合同开始之日起1年。 - 2.维保内容：维保期内无限次人工维修服务+2个常规备件免费更换+更换球管一支（承诺任一时间均可更换，不受限于本次维保期限）+重建计算机升级。 - 3.远程诊断：具备网络远程诊断及核心零部件故障预警功能。 - 4.备件保障：提供正规、合法、全新的原厂备件。 - 5.质控要求：定期进行设备的机械安全检测、电气安全检测、图像质量检测等，并提供报告，确保设备符合原厂质量要求。 - 6.保养次数：每年保养次数不少于2次。 - 7.巡检次数：每年巡检次数不少于2次。 - 8.远程系统：具备使用西门子原厂远程诊断系统（PRS）的能力，24小时远程监测设备运行。 - 9.响应时效：7*24小时不间断热线响应，初次响应时间不超过1小时，现场响应时间不超过24小时贵州省内常驻工程师，确保最快响应速度。 - 10.培训要求：提供专业培训班、现场指导、网络在线、微信平台等培训服务，培训课程包含业务管理培训、专业技术培训、临床应用培训等。 - 11.工程师资质：提供有效期内原厂培训证明文件。 - 12.工程师在职：提供投标日前连续6个月社保记录。 |